                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                                                              
                                                                          Директор ОСП «Трамвайный парк №1»

                                                                  Блохин О.В. ____________________                                                          


ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026/2027годов

Наименование подразделения: ОСП «Трамвайный парк №1»
Адрес: Московский пр., д. 83

1. Общие сведения

Инженерное оборудование:

	Наименование
	Кол-во
	Наименование ресурсоснабжающей организации/ обслуживающей организации

	Индивидуальный тепловой пункт
	4
	Котельная парка/
Обслуживается собственными силами

	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)
	-
	-

	Вид системы горячего водоснабжения
	Закрытая
	Котельная парка/
Обслуживается собственными силами

	Горячее водоснабжение
	1
	Котельная парка/
Обслуживается собственными силами

	Подземные тепловые сети (при наличии)
	205м
	Котельная парка/
Обслуживается собственными силами

	Водомерный узел
	3
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»/
Обслуживается собственными силами

	Насос системы холодного водоснабжения
	-
	-

	Тепловой ввод
	-
	-

	Водопроводный ввод
	3
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

	Электрический ввод
	2
	ПАО «Россети Ленэнерго»

	Газоснабжение
	1
	ГРО «ПетербургГаз»

	Система АППЗ и дымоудаления
	7 ед. (система дымоудаления отсутствует)
	ООО «Бизнесгрупп»




2. Результаты эксплуатации прошедшего отопительного периода:

	№
п/п
	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
неисправностей
	Причина
возникновения
неисправностей
(аварий)
	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

	Отопительный период 2025/2026 года, продолжительность -  224 дней,
 средняя температура наружного воздуха - 0,97 °С

	1
	-
	-
	-
	-





3. Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному периоду
2026/2027 годов
	№
п/п
	Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы
измерения
	Всего по плану
	Сроки
выполнения

	1.
	Ремонт кровли
	м2
	20
	01.08.2026

	2.
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:
	-
	
	

	
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия
	м2
	-
	-

	
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
	п.м.
	100 м2
	01.07.2026

	3.
	Ремонт фасадов, в том числе:
	-
	
	

	
	ремонт и покраска
	м2
	30
	01.07.2026

	
	герметизация швов
	п.м.
	-
	-

	
	ремонт водосточных труб
	шт.
	1
	01.07.2026

	
	утепление оконных проемов
	шт.
	-
	-

	
	утепление дверных проемов
	шт.
	-
	-

	4.
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:
	-
	
	

	
	изоляция трубопроводов
	п.м.
	-
	-

	
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств
	п.м.
	-
	-

	5.
	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:
	м2
	
	

	
	отмосток
	шт.
	1
	01.08.2026

	
	приямков
	шт.
	-
	-

	6.
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
	-
	
	

	
	6.1
	центрального отопления:
	-
	
	

	
	
	радиаторов
	шт.
	-
	-

	
	
	трубопроводов
	п.м.
	20
	01.08.2026

	
	
	запорной арматуры
	шт.
	4
	01.08.2026

	
	
	промывка и опрессовка
	шт.
	-
	-

	
	6.2
	горячего водоснабжения:
	-
	
	

	
	
	трубопроводов
	п.м.
	-
	-

	
	
	запорной арматуры
	шт.
	-
	-

	
	
	промывка и опрессовка
	шт.
	-
	-

	
	6.3
	водопровода:
	-
	
	

	
	
	ремонт и замена арматуры
	шт.
	-

	-


	
	
	ремонт и изоляция труб
	п.м.
	-

	-

	
	
	ремонт насосов подкачки
	шт.
	-
	-

	
	
	ремонт и подготовка водомерного узла
	шт.
	-
	-

	
	6.4
	канализации:
	-
	
	

	
	
	ремонт трубопроводов
	п.м.
	15
	01.07.2026

	
	
	ремонт колодцев
	шт.
	23
	01.08.2026

	
	
	промывка системы
	шт.
	4
	01.08.2026

	
	
	световая электропроводка
	п.м.
	-

	-


	
	
	силовая электропроводка
	п.м.
	-
	-

	
	
	вводные устройства
	шт.
	-
	-

	
	
	электрощитовые
	шт.
	-
	-

	
	
	электродвигатели
	шт.
	-
	-

	7.
	Обеспеченность объекта:
	-
	
	

	
	пескосоляной смесью и химреагентами
	т
	
	

	
	инструментом и инвентарем для зимней уборки территории
	шт.
	107
	

	8.
	Прочие мероприятия:
	-
	
	

	8.1
	Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии)
	п.м
	
	

	8.2
	Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии)
	п.м
	-

	-


	8.3
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	шт.
	-

	-

	8.4
	Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения
	шт.
	-
	-

	8.5
	Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения
	шт.
	1
	В соответствии с графиком

	8.6
	Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом
	шт.
	2
	01.08.2026

	8.7
	Обеспечение проведения периодической поверки узла учета тепловой энергии
	шт.
	-
	-

	8.8
	Обеспечение поверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	шт.
	40
	01.08.2026

	8.9
	Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
	01.09.2026




________________________________________________________________
